## sheet1
质量检查整改表
项目名称： |  |  | 填写人： |  | 填写日期：
分类 |  | 整改项 | 是否可整改 | 不可整改说明 | 预计整改完成日期 | 复查结果
现场 管理 | 机房环境 | 应建立机房进出记录，且进出记录完整（机房有巡检要求但巡检记录周期频率未固定）
项目管理 | 文档标准 | 项目文档应至少有一份备份存放，当文档发生重要变更时应对备份文档及时更新（未在其他介质、服务器上发现备份）
| 计划阶段 | 根据服务规范要求，应建立相应的项目操作手册（未建立操作手册）
| 事件管理 | 应做好事件记录，并保证记录的完整性和一致性（事件未闭环）
| 运维阶段 | 资产配置记录应与实际情况相符，且符合率>75%（有缺失（2016年12月新增的网络设备和安全设备未更新））
技术 | 网络 | 当对网络设备进行远程管理时，避免使用TELNET远程管理方式，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听，如:SSH等(等保3级要求)(未开启SSH登陆方式，目前使用telnet登陆方式)
| 防火墙 | 防火墙规则不能为空，禁用常见病毒端口（防火墙规则未设，需联系技术支持及原厂商设定）
| 防病毒系统 | 必须有合理的病毒库升级机制，包括在线升级、手动升级（病毒库自2016年12月后未更新）
Note on F3: 精确至月日